| 序号 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆灭火弹 | 0.5公斤型 1.安装方式：悬挂式安装 2.引发方式：需同时满足电引发和热引发 3.适用范围：用于车辆的发动机舱或电池舱等高温区域。 | 个 | 400 | 227.7 | 91080 |  |
| 2 | ABC干粉灭火器 | 4公斤型/手提式 | 个 | 10 | 43 | 430 |  |
| 3 | ABC干粉灭火器 （换药） | 4公斤型/手提式 | 个 | 2000 | 23.4 | 46800 |  |
| 4 | ABC干粉灭火器 （更换压力表） | 4公斤型/手提式 | 个 | 1000 | 2.04 | 2040 |  |
| 5 | ABC干粉灭火器 （更换皮管） | 4公斤型/手提式 | 根 | 1000 | 2.04 | 2040 |  |
| 6 | ABC干粉灭火器 （更换密封圈） | 4公斤型/手提式 | 套 | 1000 | 2.04 | 2040 |  |
| 7 | 水雾型水基灭火器 | 3公斤型/手提式 | 个 | 300 | 58.6 | 17580 |  |
| 8 | 水雾型水基灭火器（换药） | 3公斤型/手提式 | 个 | 1 | 43.4 | 43.4 |  |
| 9 | 水雾型水基灭火器（更换压力表） | 3公斤型/手提式 | 个 | 1 | 2.3 | 2.3 |  |
| 10 | 水雾型水基灭火器（更换皮管） | 3公斤型/手提式 | 个 | 1 | 2.3 | 2.3 |  |
| 11 | 水雾型水基灭火器（更换密封圈） | 3公斤型/手提式 | 个 | 1 | 2.3 | 2.3 |  |
| 12 | ABC干粉灭火器 | 35公斤型/推车式 | 台 | 1 | 377.4 | 377.4 |  |
| 13 | ABC干粉灭火器 （换药） | 35公斤型/推车式 | 台 | 30 | 220 | 6600 |  |
| 14 | ABC干粉灭火器 （更换压力表） | 35公斤型/推车式 | 个 | 30 | 2.04 | 61.2 |  |
| 15 | ABC干粉灭火器 （更换皮管） | 35公斤型/推车式 | 根 | 30 | 23.41 | 702.3 |  |
| 16 | ABC干粉灭火器 （更换密封圈） | 35公斤型/推车式 | 套 | 30 | 2.04 | 61.2 |  |
| 17 | 消防演习烟雾弹 | 通用型 | 个 | 1 | 52.8 | 52.8 |  |
| 18 | 车辆消防安全锤 | 带报警 | 个 | 1 | 52.09 | 52.09 |  |
| 19 | 七氟丙烷灭火器 | 120公斤/柜式 | 台 | 1 | 9216.33 | 9216.33 |  |
| 20 | 七氟丙烷灭火器 （换药） | 120公斤/柜式 | 台 | 1 | 6578.32 | 6578.32 |  |
| 21 | 气溶胶灭火器 | 0.5公斤型 | 个 | 1 | 220.4 | 220.4 |  |
| 22 | 水基泡沫型灭火器 | 6公斤型/手提式 | 个 | 1 | 103.6 | 103.6 |  |
| 23 | 车辆专用灭火器支架 | 不锈钢材质 | 个 | 1 | 53.43 | 53.43 |  |
| 24 | 消防破拆斧 | J715型 | 把 | 1 | 54.76 | 54.76 |  |
| 25 | 消防平斧 | P710型 | 把 | 1 | 50.12 | 50.12 |  |
| 26 | 消防腰斧 | 285型 | 把 | 1 | 43.45 | 43.45 |  |
| 27 | 消防铁铲 | 通用型 | 把 | 1 | 46.75 | 46.75 |  |
| 28 | 消防服（十件套） | 97款（含头盔、上衣、消防裤、手套、靴子、腰带、腰斧、防毒面具、扳手、破拆斧） | 套 | 1 | 701.2 | 701.2 |  |
| 29 | 消防扳手 | 带加密锁 | 把 | 1 | 187 | 187 |  |
| 30 | 消防防火防割手套 | 通用型 | 双 | 1 | 52.8 | 52.8 |  |
| 31 | 消防防火防爆头盔 | 通用型 | 个 | 1 | 54.76 | 54.76 |  |
| 32 | 消防防火雨鞋 | 通用型 | 双 | 1 | 51.06 | 51.06 |  |
| 33 | 灭火器箱 | 4公斤*4具装 | 个 | 1 | 41.4 | 41.4 |  |
| 34 | 消防栓箱 | 长、宽、高 1.65*0.8*0.2（米） 铝合金材质 | 个 | 1 | 240.43 | 240.43 |  |
| 35 | 消防微型消防柜 | 长、宽、高 1.6*1.2*0.4（米） | 个 | 1 | 594.4 | 594.4 |  |
| 36 | 消防沙桶 | 壁厚1.0mm | 个 | 1 | 30 | 30 |  |
| 37 | 消防沙箱 | 长、宽、高 80*50*45（厘米） | 个 | 1 | 187 | 187 |  |
| 38 | 消防专用沙 | 通用型 | 方 | 1 | 399.4 | 399.4 |  |
| 39 | 灭火器挂架 | 通用型 | 个 | 1 | 10.7 | 10.7 |  |
| 40 | 消防应急灯 | 通用型 | 个 | 1 | 52.1 | 52.1 |  |
| 41 | 消防安全逃生面具 | 通用型 | 个 | 1 | 54.8 | 54.8 |  |
| 42 | 消防灭火毯 | 长、宽 2*2（米） | 张 | 1 | 56.8 | 56.8 |  |
| 43 | 消防逃生安全绳 | 150米 | 条 | 1 | 136.9 | 136.9 |  |
| 44 | 地上消防栓 | SN65型（直角单出口单阀） | 个 | 1 | 1035.2 | 1035.2 |  |
| 45 | 地上消防栓 | SN-SS65型（直角双出口双阀） | 个 | 1 | 1168.7 | 1168.7 |  |
| 46 | 消防水带 | 16-65-20型/20米 | 卷 | 1 | 103.6 | 103.6 |  |
| 47 | 消防水枪头 | 65型 | 个 | 1 | 28 | 28 |  |
| 48 | 消防水枪接扣 | 65型 | 套 | 1 | 27 | 27 |  |
| 49 | 微型消防站 | 5人套消防柜1个，撬棍1根，铁铲1把，消防头盔5个，消防上衣5件，消防裤5条，手套5双，腰带5个，鞋子5双，反光背心1件，手电2个，消防水枪2个，水枪接口4个，消防水带2条，3C面罩5副，灭火毯2条，破拆扳手2把，消防腰斧5把，破拆大斧1把，安全绳3条，安全扣6个，喇叭1个，沙桶1个 | 套 | 1 | 2537.8 | 2537.8 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 194085.5 |  |  |