附件七

上饶市城投能源环保有限公司

外委项目分册

批准：

审定：

审核：

复审：

初审：

编制：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预算金额（万元） | 推荐单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学外委维护 | 除盐水制备系统、一体化净水器及生活污水处理系统维护 | 5 | 无锡市嘉鹏环保设备有限公司 | 现场施工据实结算 |
| 2 | 汽轮机本体检修 | 汽轮发电机 1#-4#轴承检查调整，推力轴承推力间隙检查调整，汽轮机转子及发电机转子中心检查，调节汽阀解体检查等 | 14.8 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 现场施工据实结算 |
| 3 | 耐火材料修复 | 对锅炉耐火材料进行施工 | 40 |  | 现场施工据实结算 |
| 4 | CEMS系统检修 | 烟气监测设备（cems）检修,水调 | 26 | 厦门格瑞斯特 | 现场施工据实结算 |